T.C. ALTIEYLÜL KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Namık Kemal İlkokulu YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ

1-GENEL ESASLAR

AMAÇ:

Bu İç Düzenlemenin amacı Namık Kemal İlkokulu Müdürlüğü binasında, binanın  tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamaktır.

KAPSAM :

Bu İç Düzenleme; Namık Kemal İlkokulu Müdürlüğü binasında alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini kapsar.

KANUNİ DAYANAK:

Bu İç Düzenleme; “Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi”nin 94. ve 95. maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

SORUMLULUK:

- Yangına karşı bina içerisinde gerekli  koruma tedbirlerinin aldırılmasından,yangın malzemesi ve yangın cihazlarının faal halde bulundurulmasından,yangın ekiplerinin teşkil edilip görevlilerin tespitinden ve yangın vukuunda ekiplerin göreve sevk edilmesinden , itfaiye gelinceye kadar bu iç düzenlemeyi uygulamaktan okul/kurum müdürü (binayı kullanan kurumların yetkili amirleri )  sorumludurlar.

- Yangın güvenliği,itfaiye yardım ve işbirliği,genel tedbirlerin uygulanmasından binanın en üst amiri sorumludur.

- Namık Kemal İlkokulu Müdürlüğü binasında görevli her personel bir yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve bu talimatta belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdurlar.

- GENEL TEDBİRLER:

1-Bina içerisindeki kapılar numaralanacak ve anahtarları uygun bir yerde kilitli-camlı dolapta saklanacaktır.

2-Bürolarda madeni kağıt sepeti  bulundurulacak, burada toplanan kağıtlardan hurda olarak depolanması sakıncalı olanlar öncelikle mesai bitiminde bina dışındaki bu işe mahsus yerde toplu halde yakılarak imha edilecektir.

3-Personelin konut adresleri ve telefon numaralarını gösterir liste santral odasında ve nöbetçi memuru odasında her an görülebilecek yerde asılı olacak, herhangi bir yangın vukuunda kendisine haber verilen personel derhal binaya gelerek kendisine verilen emirleri yerine getirecektir.

4-Milli Eğitim Müdürlüğü binasında  yangında ilk önce kurtarılacak kıymetli evrakların  bulunduğu dolaplara,kasalara “YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR” etiketi konulacaktır. Bu dolap ve kasaların yangın vukuunda kurtarılmasına öncelik verilecektir.

5-Arşivlere ancak arşiv memurunun nezaretinde ve sadece gündüzleri girilebilecektir. Buralarda yanıcı madde bulundurmak yasaktır.

6-Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından Namık Kemal İlkokulu Müdürlüğü binasının ana girişi ve civarına itfaiye araçlarının rahatlıkla yanaşması için park yasağı levhaları konulmalı ve bu yasak titizlikle takip edilecektir.

7-Gerek bina söndürme ekibi görevlilerinin, gerekse olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görevleri sırasında, yetkili itfaiye amirinin vereceği karar ve talimatlar Namık Kemal İlkokulu Müdürlüğü binasındaki personel tarafından aynen yerine getirilecektir  Namık Kemal İlkokulu Müdürlüğü binasında yangın çıkması halinde olaya müdahale eden bina sorumluları mahalli itfaiye teşkilatı amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girecekler, kendisine her konuda yardımcı olacaklardır. Personel,itfaiye ekiplerinin görevinin yerine getirmede, güçleştirici davranışlarda bulunmayacaklardır.

8 Namık Kemal İlkokulu Müdürlüğü binasında bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme cihaz ve tesisatını bozmak,kırmak,karıştırmak,sökmek,içine kağıt-paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunları kullanılamayacak hale getirmek ,  bozuk bir halde tutmak,her ne surette olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak,itfaiyenin geçişini güçleştirecek şekilde araç park etmek bina önüne ip çekmek,tente asmak,sergi kurmak vb. hareketler yapmak yasaktır.

09-Yangın Söndürme cihazlarının  kontrolleri periyodik olarak yaptırılarak üzerindeki   etiketlere işlenecektir.Bu cihazlar amacı dışında kullanılmayacaktır.

10-Elektrikler söndürülecek,elektronik cihazların (Radyo,Tv.Bilgisayar vb.)fişleri kontrol edilecek.Pencereler kapatılacak,odalar kilitlenerek anahtarları özel dolaplı yerlerine asılacaktır.

B-ELEKTRİK TESİSATINA AİT TEDBİRLER  :

1-Elektrik tesisatının “Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve  Fenni Şartnamesi”  esaslarına göre yapılmış olduğunu gösteren elektrik tesisat planı camlı bir çerçeve içinde,elektrik sigorta tablosunun yanında asılı bulundurulacaktır.

2-Elektrik tesisatı yetkili teknik eleman tarafından yılda  bir defa komple olarak kontrol edilecek,kontrol sonucu hazırlanacak raporda;  halihazır durum, varsa arızaların niteliği ve alınması gerekli tedbirler belirlenecek ve bu rapor bir yazıyla İlçe  Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecek, eksik ve arızalar en kısa zamanda giderilecektir.

3-Binada  elektrik sobası,ocağı ütüsü.benzin,ispirto,gaz veya LPG ocağı gibi yangın riski yüksek cihazlar kullanılmayacaktır.Ancak,yemekhane, çay ocağı gibi yerlerde bina amirinin gerek görmesi halinde ihtiyaç duyulan bu gibi araçlar kullanılabilir.

4- Elektrik Panolarında sigortaların nerelere ait olduğu belirtilecektir.

C-BİNA BÖLÜMLERİNE   AİT TEDBİRLER:

Binanın inşası,Bina yerleşimi,Bina ulaşım yolları,Bina taşıyıcı sistemi stabilizesi,Yangın kompartmanları,Bacalar,KazanDaireleri,Duvarlar,Cepheler,Çatılar,Binada kullanılacak yapı malzemeleri,Kaçış yolları,Kaçış merdivenleri,Acil çıkış zorunluluğu,kaçış yolu kapıları gibi hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı 2009/09 sayılı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinin ilgili hükümlerine titizlikle uyulacaktır.

- Kazan Daireleri

- Kalorifer kazan dairesine yakıt dökülmemesine dikkat edilecek kazan dairesinde yangına karşı önlemler alınacaktır.

- Kazan  dairesi için bir talimat hazırlanacak, kazan dairesinde bakıldığında kolayca görülebilecek bir yere asılacak ve kaloriferciye tebliğ edilecektir.

- Bacalar yılda bir kez Eylül-Ekim aylarında   temizlettirilip, raporu dosyasında  muhafaza

edilecektir.

4- Yetkili bir kurum tarafından verilen; Kazan Dairesi İşletmeciliğini bitirdiğine dair sertifikası

bulunmayan şahıslar,kazan dairesinde  görevlendirilemez.

5-Kazan dairesinde kazan ile yakıt  bölümü arasında bölme duvarı olması zorunludur.

- Doğalgaz  Tesisatlı Kazan Daireleri

1-Kazan dairesinde doğalgaz  gaz kaçaklarını algılayacak gaz detektörleri kullanılacaktır.

2-Kazan dairelerinde bulunan doğalgaz tesisatının veya bağlantı elemanlarının üzerinde ve

çok yakınında yanıcı maddeler bulundurulamaz.

3-Doğalgazlı kazan dairesini işletecek personel mutlaka yetkili bir kurum tarafından verilen

doğalgazlı kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğine dair sertifikalı olmalıdır. Bunun

uygulanmasında bina yetkili amiri sorumludur.

4-Kazan Dairesine doğalgazla ilgili dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları

asılacaktır.

5- Kazan Dairesine Doğalgaz yakıtlı Kalorifer Kazanı İşletme Talimatı asılacaktır.

6-Bina içi tesisatın, gaz kesme tüketim cihazlarının ve bacaların periyodik kontrolleri ve

bakımları yetkili servislere yaptırılır.

- Sobalar ve Bacalar

1- Isıtma aracı olarak soba kullanılan yerlerde, soba,  tahta ve boyalı kısımlara zarar  vermeyecek  şekilde altına metal kaplı tabla, mermer veya benzeri malzeme konularak kurulur. taban beton ise bu önlem zaruri değildir.

2- Kullanım esnasında soba kapakları açık bırakılamaz,  altında ve yanlarında odun, çıra, kömür, kibrit, benzin, gaz ve benzeri yanıcı ve parlayıcı madde bulundurulmaz. Odun ve kömür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda ısı bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı takdirde borular ayda bir bacalar ise iki ayda bir temizlenir. Baca temizliği mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır.

- Çatılar

1- Çatılarda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya, yanıcı, patlayıcı madde bulundurulamaz. Çatının, depo ve arşiv olarak kullanılması için sprinkler sistemi ile korunması zorunludur.

2- Çatıya elektrik tesisatı çekilemez. Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim, alıcı, verici cihazlarına, yerleştirilmesi zorunlu olduğu hallerde çatıya, elektrikli cihazlar yerleştirmek gerekirse yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle elektrik tesisatı çekilebilir.

3- Çatı giriş kapısı devamlı kapalı ve kilitli tutulur. Çatıya bina yetkilisinin izni ile çıkılabilir. Çatı araları periyodik olarak temizlenir.

- Mutfaklar , Çay Ocakları ve LPG Tüplerinin Kullanılması

1- Yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ile bir anda 100’den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılmalı ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatı kurulması şarttır.

2- Mutfakların bodrumda olması ve gaz kullanılması halinde, havalandırma sistemleri yapılır. İkinci bir çıkış tesis edilmeksizin gaz kullanılması yasaktır.

3- Mutfak ve çay ocakları,  binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika süreyle yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konuşlandırılır. Bölme olarak ahşap ve diğer kolay yanıcı maddeler kullanılamaz.

4- Bina dışında bulunan sanayi tüplerinin bina içindeki tesisata yapılacak bağlantılarının, çelik çekme veya bakır borular ile rekor kullanılmadan kaynaklı olması gerekir. Ana bağlantı borusuna kolay görülen ve kolay açılan bir ana açma-kapama valfı takılır. Tesisat, duvar içerisinden geçirilemez.

5- LPG tüpleri dik konumda bulundurulur. Tüp ile ocak, şofben, kombi  gibi cihazlar arasında hortum kullanılması gerektiğinde, en fazla 150 cm uzunluğunda ve ilgili standartlara uygun eksiz hortum kullanılır ve bağlantılar kelepçe ile sıkılır.

6- LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz uyarı cihazının bulundurulması mecburidir. Bodrum katlarında LPG tüpü bulundurulamaz.

D-NÖBET HİZMETLERİ

- Mesai İçi Nöbet:

……………. Okul Müdürlüğünde, nöbetçi memur olarak görevlendirilen personel,mesai başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümde yangına karşı tedbirleri kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür.

- Gece Bekçisi:

Gece bekçisi olarak görevlendirilen personel,Gece Bekçiliği Talimatında belirtilen hususlara titizlikle riayet edecek,diğer tedbirleri kontrol edip,gerekli tedbirleri alacaktır.

E- TAŞINABİLİR SÖNDÜRME TÜPLERİ

Taşınabilir söndürme tüplerinin tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;

1) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² alan için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’ lık yangın söndürme tüpü, ayrıca  depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde tekerlekli yangın söndürme tüpü bulundurulması gerekir.

2) Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık  90 cm ’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.

3) Arabalı yangın söndürücülerin TS 11749- EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme tüplerinin TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.

4) Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermekle yükümlüdürler.

5) Söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yılsonunda tozunun değiştirilmesi şarttır.

F- ACİL DURUM EKİBİ  KURULUŞU VE GÖREVLERİ :

Ekiplerin Kuruluşu:Milli Eğitim Müdürlüğünce  aşağıdaki ekipler oluşturulmuş olup, EK-A‘da mevcuttur.

a)  Söndürme ekibi, 		b) Kurtarma ekibi,

c)   Koruma ekibi,  		d) İlk yardım ekibi.

Sivil Savunma Servisleri kurulmuş olan okullarda; söz konusu ekiplerin görevleri, bu servislerce yürütülür.

Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.

- Yangının Mesai Saatleri İçerisinde Olması  :

Yangını ilk gören şahıs, mevcut haber verme sistemini (çan,zil,telsiz.telefon vb.)harekete geçirmekle beraber önce telefonla (110) İtfaiyeyi haberdar edecektir. Yangın haberini alan , Acil Durum Ekipleri kendilerine ait araç-gereçleri alarak derhal olay yerine hareket edeceklerdir.Yangın mahallinde ise her ekip kendi görevini yapacaktır.

- Yangının Mesai Saatleri Dışında Olması :

Yangını ilk gören şahıs mevcut haber verme sistemini derhal harekete geçirmekle beraber,bulunulan yerde telefonla (110) önce şehir itfaiyesine,sonra çevredeki kurumların söndurme ekiplerine,polise (155) ve Jandarmaya (156) yangın ihbarında bulunur.Ayrıca ihbar telefonu yanındaki  listeye bakarak bu talimatı uygulamakla görevli amir ve diğer ilgilileri telefon vs. olay yerine çağıracaktır.

Yangından haberdar olan bu talimatı uygulamakla görevli amir ile acil durum ekibinde    görevli olan personel en seri şekilde görev başına gelip söndürme,kurtarma,koruma ve ilkyardım işlerini yürütür.

G- YANGIN GÜVENLİĞİ SORUMLULUĞU:

1-Yangın Güvenliği Sorumlusu: : Namık Kemal İlkokulu Müdürlüğüne bağlı   binalarda yangın güvenliğinden kurum amiri veya yöneticileri sorumludur. Daire Amirinin takdirine göre,  binanın her katı için Yangın Güvenliği Sorumlusu  belirlenecektir.

2 Namık Kemal İlkokulu Müdürlüğü Müdürlüğümüz EK-B ‘de belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı Yangın İç Düzenleme Talimatı  üzerinde  acil durum ekipleri tablosunu oluşturup,Yangın söndürme malzemelerinin,elektrik sigorta panolarının,bina çıkış yollarının kroki üzerinde belirtilip her kata asacaklardır.

H-  EĞİTİM

Oluşturulan ekiplerin personeli yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilkyardım faaliyetleri ve itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttırılır. Ayrıca bütün görevliler ve gece bekçileri binadaki yangın söndürme alet ve edevatının nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbiki eğitimden geçirilir. Okul / Kurumda senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

İ-DENETİM:

Bu İç Düzenleme hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı ;

Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı ile İlköğretim Müfettişlerince yapılır.

I  - DİĞER HUSUSLAR

Bu İç Düzenlemede tanımlanmamış açıklık gereken hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesine  http://mevzuat.meb.gov.tr adresinde

bakılacaktır.

J  -YÜRÜTME

Bu  İç Düzenleme yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.İlgililer ve personelin talimatın uygulanması konusunda hassasiyet göstermelerini rica ederim.

09/10/2023

Turgay DEMİRKAN                                                                                                                                                                                                        Okul/Kurum  Müdürü

(İmza-Mühür)

EK-A Acil Durum Ekipleri Listesi

EK-B Yangın İç Düzenleme Talimatı

ACİL DURUM EKİBİ KURULUŞU VE GÖREVLERİ

- SÖNDÜRME EKİBİ:

Kuruluşu: Bir ekip,  ekip başı ile birlikte 8-10 kişidir.

Görevi:  Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek.

| SIRA NO | ADI VE SOYADI | EKİPTEKİ GÖREVİ | İKAMETGAH ADRESİ | İŞ TEL | EV TEL | CEP TEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mustafa TURAN | Ekip Başı | Bahçeli Evler Mah.Torun Sok: 5035 No 3/A Altıeylül Balıkesir |  |  | 5367413942 |
| 2 | Seyhan ÇOLAK | Ekip Başı Yrd | Bahçeli Evler Mah |  |  | 5350899089 |
| 3 | Ahmet Oğuz BALKAN | Ekip Personeli | Bahçeli Evler Mah Sevinç Sok.No 6/3 Altıeylül BALIKESİR |  |  | 5356464519 |
| 4 |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
|  |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |

2-KURTARMA EKİBİ:

Kuruluşu:Her 200 kişiye bir ekip hesabı ile kurulur.Her ekip bir ekip başı ile birlikte 8 kişiden ibarettir.

Görevi: Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütmek.

| SIRA NO | ADI VE SOYADI | EKİPTEKİ GÖREVİ | İKAMETGAH ADRESİ | İŞ TEL | EV TEL | CEP TEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ahmet BAL | Ekip Başı | Plevne Mahallesi Saray caddesi No 51/1 Altıetlül Balıkesir |  |  | 5462469646 |
| 2 | Sevim MERTOĞLU | Ekip Başı Yrd | Paşa Alanı Mah.Soma Caddesi No 10/02 KARESİ ALTİEYLÜL |  |  | 5352481916 |
| 3 | Gülser AVCI | Ekip Personeli | Bahçeli Evler Mah:Sanat Sok:No 22/3 ALTIEYLÜL BALIKESİR |  |  | 5057515986 |
| 4 | Esra ÇETİNTAV | Ekip Personeli |  |  |  |  |
|  |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |

- KORUMA EKİBİ

Kuruluşu: Her 200 kişiye 4 kişi hesabıyla kurulur.Yeteri kadar personel takviye edilir.

Görevi : Kurtarma Ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak,yangın nedeniyle      ortaya  çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek

| SIRA NO | ADI VE SOYADI | EKİPTEKİ GÖREVİ | İKAMETGAH ADRESİ | İŞ TEL | EV TEL | CEP TEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adem ÇETİN | Ekip Başı | Gazi Osmanpaşa Mahallesi 153.Sok.No:5/B Kat 1 Bina No 2 Altıeylül Balıkesir |  |  | 5058546090 |
| 2 | Pınar KESMEGÜLÜ | Ekip Başı Yrd | Bahçeli Evler Mah: 341. Sok: No 5 Daire 3 ALTIEYLÜL BALIKESİR |  |  | 5067663946 |
| 3 | Tuğba AKSOY | Ekip Personeli | Bahçeli Evler Mah.323. Sok. Akın Aprt. Daire 9 ALTIEYLÜL BALIKEİSRİ |  |  | 5303290216 |
| 4 | Merve ÇAĞLAYAN | Ekip Personeli | Atatürk Mah.8005 Sok.No 9/1 KARESİ BALIKESİR |  |  | 5377739259 5377739259 |

4-İLKYARDIM EKİBİ:

Kuruluşu: Her 200 kişiye bir ilkyardım ekibi düşecek şekilde hesaplanır, bir ekip,ekip başı ile  birlikte 7 kişiden ibarettir

Görevi: Yangın nedeniyle yaralanan ve hastalanan kişilere ilkyardım yapmak.

| SIRA NO | ADI VE SOYADI | EKİPTEKİ GÖREVİ | İKAMETGAH ADRESİ | İŞ TEL | EV TEL | CEP TEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cihad YÖRÜK | Ekip Başı | Hacı İlbey Mah.9007 sokak.Simge apart.No 4 kat 2 Altıeylül Balıkesir |  |  | 5074847353 |
| 2 | Elif TALUĞ | Ekip Başı Yrd | Kuvayi Milliye Mah:148.SokaK No 6 KARESİ BALIKESİR |  |  | 5423219101 |
| 3 | Burcu ATABİLGİLİ | Ekip Personeli | Bahçeli Evler Mah.Örnek Sok.Urgancı Aprt. Altıeylül Balıkesir |  |  | 5534267439 |
| 4 | Seyhan ÇOLAK | Ekip Personeli | Bahçeli Evler Mah |  |  |  |
|  |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
|  |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
|  |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |

09/10/2023

Turgay DEMİRKAN

Okul/ Kurum Müdürü

(İmza)

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI	         
YANGIN İÇ DÜZENLEME TALİMATI

Okul Müdürü

EK-B

# Text boxes

NAMIK KEMAL İLKOKULU YANGIN KROKİSİ

*Şu anda bulunduğunuz nokta 		  Yangın ikaz butonu

Yangın dolabı  			   Yangın söndürme cihazı

Anahtar dolabı  	          Sigorta panosu  	               Yangın çıkışı

YANGIN ANINDA

HABER VERİLECEK MAKAMLAR

ŞEHİR İTFAİYESİ		:112

KURUM AMİRİ		:05447192160

KORUMA AMİRİ		:05447192160

SİVİL SAVUNMA UZMANI	:………………………

İDARİ İŞLER ŞB. MÜD.		:……………………………..

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	:112

ACİL DURUMLARDA

HABER VERİLECEK DİĞER YETKİLİLER

1-HIZIR SERVİS		:112

2-SU ARIZA			:185

3-ELEKTRİK ARIZA		:186

KULLANMAYA HAZIR OLARAK BULUDURULAN

YANGIN MALZEMELERİ

* KURU TOZLU SÖNDÜRME CİHAZI (HER TÜRLÜ YANGIN)

* CO2 Lİ SÖNDÜRME CİHAZI (ELEKTİRİK KONTAĞI)

* KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME CİHAZI (AKARYAKIT TÜRÜ)

* TESİSATA HORTUM VE DOLABI

* YETERİ KADAR KUM VE SU KOVASI

* MERDİVEN, BALTA, KAZMA, KÜREK, BALYOZ VE DİĞER SÖNDÜRME YÖNERGESİNE UYGUN OLARAK KULLANINIZ

YANGIN SINIFLARINA GÖRE

KULLANMA SÖNDÜRME ÇEŞİTLERİ

| YANGIN SINIFI | SU VE SULU ÇÖZELTİ | ABC KURU KİMYEVİ TOZU | KARBONDİOKSİT (CO2) | KÖPÜK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-KATI YANICILAR | + + | + + | - | + + |
| B-SIVI YANICILAR | - | + + | + + | + + |
| C-GAZ YANICILAR | - | + + | + + | + + |
| D-METAL YANICILAR | - - | + - | - - | - - |
| E-ELEKTRİK YANGINLARI | - | + - | + + | - |

+  + Çok İyi	- İyi Değil                  + - Ancak İyi

+      İyi		- - Tehlikeli

BİNA SORUMLUSU

ADI SOYADI			:Turgay DEMİRKAN

ADRESİ			:Adnan Menderes mah.257.sok. KAT :4 NO: 8/4.  Karesi/ Balıkesir        TEL: 05418275185

BİNA SORUMLU YARDIMCISI

ADI SOYADI			Ahmet Oğuz  BALKAN

ADRESİ			:Bahçeli Evler Mah:Sevinç Sok.

KAT :3	NO:6/3  Altıeylül /Balıkesir 	 TEL05356464519

BİR YANGIN HALİNDE

1-TELAŞLANMAYINIZ VE YAPACAĞINIZI ÖNCEDEN BİLİNİZ

2-BULUDUĞUNUZ YERDE YANGIN İHBAR DÜĞMESİ VAR İSE BASINIZ SİGORTALARI KAPATINIZ

3-YANGINI ÇEVRENİZDEKİLERE, ÇEVRE KAT VE BİNALARA DUYURUNUZ

4-İTFAİYE TEŞKİLATINA HABER VERMEK İÇİN (112) NUMARAYA TELEFON EDİNİZ

5……….. YANGINI HABER VERMEK İÇİN ……….. UMARAYI ARAYINIZ

6-YANGIN YERİNİN ADRESİNİ EN KISA VE DOĞRU

BİLDİRİNİZ

7-MÜMKÜN İSE YANGININ CİNSİNİ BİLDİRİNİZ (BİNA, AKARYAKIT, LPG, MOTORLU ARAÇ GİBİ)

8-İTFAİYE GELİNCEYE KADAR YANGININ BÜYÜMEMESİ İÇİN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI İLE MÜDAHALE EDİNİZ.

9-YANGININ YAYILMAMASI İÇİN KAPI VE PENCERELERİ KAPATINIZ

10-YANGIN ANINDA KENDİNİZİ VE BAŞKALARINI TEHLİKEYE ATMAYINIZ, PANIK YAPMAYINIZ

11-GÖREVLİLERDEN BAŞKASININ YANGIN SAHASINA GİRMESİNE ENGEL OLUNUZ

12-TAHLİYE ESNASINDA ÖNCELİK SIRASINI BİLİNİZ, ASANSÖRÜ ASLA KULLANMAYINIZ, KOLÜDOR VE MERDİVENLERİN SAĞ TARAFINI KULLANINIZ

Bu bölüm binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereğince Milli Eğitim Bankalığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi doğrultusunda hazırlanmıştır.

Amaç: Bina veya kat içerisinde çıkabilecek başlangıç yangınlarının söndürülmesini, itfaiye gelene kadar büyümeden kontrol altında tutulmasını, yayılmasını önlemek can ve mal kaybının azaltılması acil tedbirlerin uygulanmasıdır.

Bakanlığımızda çalışan tüm personel ve ziyaretçiler yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve bildirimde belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdur. Yangına karşı bina içinde korunma tedbirlerin aldırılmasından, yangın malzemelerinin korunmasından ve hazır tutulmasından, ekiplerin oluşturulmasından ve yangın esnasında sevk ve idare edilmesinden bu bina veya kattan Veysel YAKIN  sorumludur.

ACİL DURUM EKİPLERİ

1-SÖNDÜRME EKİBİ	    		  2-KURTARMA EKİBİ

Binada çıkacak yangına derhal       		 Yangın vukuunda can ve mal

müdahale ederek söndürmek ve		 kurtarma işlemi yürütür

büyümesini önlemek

1-Mustafa TURAN			1-Ahmet BAL

2- Seyhan ÇOLAK			2- Sevim MERTOĞLU

3-Ahmet Oğuz BALKAN      		3-Gülser AVCI

4-Esra ÇETİNTAV

3-KORUMA EKİBİ	              		 4-İLKYARDIM EKİBİ

Kurtarılan eşyaları korumak,		Yangın dolayısı ile yaralanan

Yangından sonra meydana			ve hastalananlara acil ilkyardım

Panik ve kargaşaları önlemek		yapmak ile yükümlüdür

1-Adem ÇETİN                 		                        1-Elif TALUĞ

2-Pınar KESMEGÜLÜ	                        	2-Cihad YÖRÜK

3-Tuğba AKSOY		                        3-Burcu ATA BİLGİLİ

4-Merve ÇAĞLAYAN          		4-Seyhan ÇOLAK

YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERİ